药物化工研究所核磁开放规定

药物化工研究所的核磁自动进样器现已安装完成，故对之前的核磁管理做出相应的调整：取消了网上预订系统，改由专人负责做样，但继续使用核磁数据下载网站，网址：ftp：//59.78.96.40，用户名：NMR；密码：NMR。

核磁送样及样品测试注意事项：

- 远程管理调用，核磁仪器仅仅做测试用，数据处理全部可以远程调用。现结合自动进样器的使用，节省了大量操作时间，一般15分钟至少可以完成4-5个样品的测试;

- 为了维护自动进样器及节省时间，现取消网上预订系统，由各课题组在将测试样品送至实验十八楼1425室，届时将有专人负责样品的测试。测试结果则仍然在远程管理网站上下载；

- 每周六，周日不接受样品测试，用于核磁的日常维护；

- 为了更好地管理，请各课题组务必在当日的早上8点至9点之间将样品送至指定实验室，并在核磁管外壁上写上测试样品名称，并将所有的名称及测试种类统计于所附的表格中；

- 氢谱扫描次数为16次，氟谱扫描16次，碳谱扫描512次。考虑到有些样品的浓度较稀，需要扫描更多次数，可在所附表格中填写特殊要求；

- 对校内实行低收费，主要用于液氮，液氦和易耗件的补充与常规维护。